PAGE  
1

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego   zgodnie 

z Ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  z dnia 13 kwietnia  2007r   prowadzone 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego – procedura uproszczona

ROZDZIAŁ I.         NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJĄCY :  Gmina  Rędziny ,  ul. Wolności  87, 42-242  Rędziny

ROZDZIAŁ II.        TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej  progu unijnego  zgodnie z Ustawą o Zamówieniach  Publicznych  z 13 kwietnia  2007r   (Dz. U. nr 82 poz. 560)  prowadzone w  trybie przetargu  nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III.        OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie obejmuje  wykonanie  kanału  sanitarnego  z rur PVC 

             w  miejscowości  Kościelec w  ulicy  Wolności na  odcinku  od  studzienki nr 59 do  

             studzienki  nr 205  o długości :

· Ø 400mm  o  długości   939  mb -  sieć główna

· Ø 200mm  o  długości   116,5 mb -  sieć główna 

· Ø 160 mm  o długości   550,5 mb  - przykanaliki.

2. Przedmiot  zamówienia zgodnie z CPV :  45.23.24.10.-9

ROZDZIAŁ IV.       OFERTY  CZĘŚCIOWE

Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.

ROZDZIAŁ V.        ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający  nie przewiduje  udzielenia  zamówienia  uzupełniającego.

ROZDZIAŁ VI.       OFERTY  WARIANTOWE

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert  wariantowych.

ROZDZIAŁ  VII.      TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
Wymagany  termin  realizacji  zadania  :    31 marca  2008r.
ROZDZIAŁ  VIII.       OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

1. W przetargu  mogą wziąć  udział  Wykonawcy, którzy  spełniają  wymagania opisane  w art.22 ust.1 ustawy PZP , tj.:

· Posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· Posiadają  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi  do wykonywania zamówienia;

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia;

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP.

jak  również :

1.1 udokumentowanie  wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  o  udzielenie  zamówienia min. 3  robót  budowlanych  polegających na budowie kanalizacji  o wartości  brutto min. 1.500.000 zł  (każda);
1.2 posiadanie  uprawnień  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  - kierownik budowy  o uprawnieniach instalacyjnych  z  aktualną  przynależnością  do okręgowej  izby  inżynierów  budownictwa.

ROZDZIAŁ  IX.        OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  MA  DOSTARCZYĆ    

                                 WYKONAWCA   W  CELU  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W   

                                 POSTĘPOWANIU  ORAZ   W  CELU  POTWIERDZENIA   

                                 OKREŚLONYCH  WYMAGAŃ  W  STOSUNKU  DO   PRZEDMIOTU   

                                 ZAMÓWIENIA.

a)   Wykonawca  musi złożyć oświadczenie  o  spełnieniu warunków udziału w 

      postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 i 2 – zał. Nr 4;

      b)   Zamawiający żąda w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

             następujących dokumentów : 

              - zgodnie z zał. Nr 2 :  WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW
c) Jeżeli Wykonawcy wspólnie  ubiegają  się  o zmówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający  informuje, iż  :

1. Wszyscy konsorcjanci  winni  obligatoryjnie  dołączyć do oferty dokumenty wymagane do  Wykonawców wymienione w  zał. Nr 2 pkt 1-5.  Dokumenty wymienione w ppkt.  14 i 15 składane mogą być wspólnie i  takiej  podlegać będą ocenie.

Wadium wnoszone jest przez  konsorcjum.

2. Wspólnicy muszą  ustanowić pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i  ew.  zawarcia umowy.

3. Do  oferty należy dołączyć stosowne  pełnomocnictwo  podpisane przez osoby upoważnione  do  składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

4. Wszelka  korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  z pełnomocnikiem  konsorcjum;

5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego   oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przez zawarciem umowy na wykonanie zamówienia do  przedłożenia  umowy  konsorcjum ;

6. Wspólnicy  ponoszą  solidarną   odpowiedzialność za  niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie zamówienia określona w art. 356 Kodeksu  Cywilnego.

7. Umowa , o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności : 

· oznaczenie stron;  

· cel  działania;

· czas trwania umowy;

· zasady współdziałania;

· zakres prac dla każdej ze stron;

· zasady dokonywania rozliczeń.

Zamawiający wymaga , aby  żądane  prze z niego dokumenty zostały złożone  w formie oryginału lub  kserokopii  poświadczonej  za zgodność z oryginałem  przez  Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY  NIE  DOPUSZCZA  UDZIAŁU  PODWYKONAWCÓW  PRZY  REALIZACJI  PRZEDMIOTOWEGO  ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ  X.       SPOSÓB  KOMUNIKACJI   ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną , faksem lub pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza   sposób komunikacji z Wykonawcami drogą  elektroniczną  przy wykorzystaniu  adresu  poczty elektronicznej  lub jego strony internetowej.  

3. Wszelkie  informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego  czynności  będą  przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej , a ponadto w przypadku braku adresu Wykonawców – pisemnie  i  umieszczane na stronie internetowej.

4. Adres poczty  elektronicznej : ug@redziny.pl

5. Adres strony  internetowej :  www.redziny.pl

6. Zamawiający  zastrzega, iż  dla protestów  oraz przystąpień do protestów  jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest   forma pisemna.  

7. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą  elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda  w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.   
8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje  się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego  na ostatni adres mailowy  lub numer faksu podany  przez Wykonawcę  zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  z tym pismem.

9. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami : 

· W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej :  JACEK JASKIEWICZ
10. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi osobami odbywać się może w godzinach : 8:oo – 14:oo w siedzibie Zamawiającego.

11. W przypadku gdy zostanie złożony wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający  wyznaczy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ  XI.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM       
1. Zamawiający żąda  wniesienia  wadium.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść  wadium w  wys.     30.000, 00 zł
      (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych) 

3. Wykonawca  obowiązany  jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert – tj w

       terminie  do dnia    22  sierpnia 2007 r do godz. 9:oo .

 4.   Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących  formach :

a) pieniądzu,  przelewem na rachunek  bankowy  nr :  

    BANK  PKO BP S.A. II  O / Cz-wa   nr 95 1020 1664 0000 3202 0028 4604 .

Za  termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostaje przyjęty termin uznania jego rachunku – tzn. :   data wpływu środków na rachunek Zamawiającego musi być wcześniejsza niż termin składania ofert.    Niedopełnienie powyższego  spowoduje  odrzucenie  oferty.

b) poręczeniach bankowych  lub  poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych ;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych ;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000r. (Dz. U. nr 109 poz. 1158)

8. W przypadku  złożenia przez Wykonawców  wadium w formie,  o której  mowa w  pkt. 4 ppkt. b, c, d, e, - Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji  potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tego wadium osobno dołączyć do oferty. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania z ofertą.

10. Zamawiający  zwróci  niezwłocznie wadium wg zasad określonych w art. 46 ustawy PZP.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami – wg zasad określonych  w art. 46 ust.5 ustawy PZP.

12. Zamawiający nie wyraża zgody na inne  formy  wnoszenia  wadium.

ROZDZIAŁ  XII.      TERMIN  ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Wykonawcy  zostają  związani z oferta  przez  okres  30 dni.

2. Bieg terminu związania z ofertą  rozpoczyna się  wraz z upływem  terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ  XIII.        OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
1. Oferta ma być sporządzona  w  formie  pisemnej  tj. : na maszynie do pisania, komputerze    

      lub nieścieralnym atramentem  oraz podpisana  przez uprawnionego przedstawiciela   

      oferenta. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany  

      – muszą być parafowane przez osobę podpisującą.

2. Wszystkie załączniki do oferty powinny  być ułożone w odpowiedniej kolejności .

3. Zamawiający wymaga , aby treść oferty była  jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron niezapisanych)  oraz  spięte  w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Zamawiającego.

5. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty  muszą być potwierdzone za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.

6. Na  opakowaniu  oferty należy  zamieścić  następującą  informację :

„Oferta  przetargowa  na  wykonanie  kanału  sanitarnego grawitacyjnego  w ulicy  Wolności   w miejscowości  Kościelec gmina Rędziny”  

7. Upoważnienie ( pełnomocnictwo)  do  podpisania  oferty musi być dołączone do oferty  

      w  formie  oryginału  o ile  nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.

8. Oferta musi  zawierać:

a) Wypełniony  druk „oferta” stanowiący zał. Nr  5 ;

b) Wymagane  dokumenty  zgodnie z  zał. Nr 3  do specyfikacji;

c) ryczałtowy  koszt  realizacji zamówienia wynikający z  kosztorysów  w rozbiciu na poszczególne roboty:

· roboty ziemne – rozbiórkowe ( bez pozycji: od nr 22 do nr 25 przedmiaru robót);

· roboty montażowe – kanał  grawitacyjny

· roboty ziemne – przyłącza sanitarne;

· roboty montażowe – przyłącza sanitarne

       Cena  ryczałtowa  oferty musi zawierać wszystkie  niezbędne koszty związane z realizacją     

       zadania  nie ujęte w projekcie technicznym :

· podatek VAT w  wys. 7%;

· roboty  przygotowawcze i porządkowe;

· odwóz  nadmiaru  gruntu   na  odległość  do  15 km.;

· odtworzenia  elementów  pasa  drogowego – pobocze, rów, chodnik, wjazdy,  podbudowa  nawierzchni, itp.;  

· ewentualne koszty utrzymania budowy [ naprawy, woda, energia,];

· zajęcie pasa drogowego – dla drogi powiatowej   (ul. Wolności)

· organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wraz z projektem ;

· zagospodarowanie i organizacja placu budowy (wraz z ewent. sygnalizacją świetlną na drodze oraz oświetleniem nocnym  robót budowlanych);

· pełna obsługa geodezyjna inwestycji - wraz z wykonaniem szkiców i powykonawczej inwentaryzacji  kanalizacji i przykanalików.

	Cena oferty jest ceną ryczałtową  i musi  zawierać wszystkie  niezbędne  koszty związane z  przedmiotem  zamówienia . W związku z powyższym  kosztorysy ofertowe nie będą  sprawdzane – 

-   będą służyć   jako podstawę  do rozliczania  zamówienia.


9.     Przedmiotem  zamówienia jest  wykonanie  kanału  sanitarnego grawitacyjnego  z rur  :

· PVC  Dn 400/11,7 typu SN-8  (lite)

· PVC  Dn 200/11,7 typu SN-8  (lite) 

a)  sieć  kanalizacji :

· Ø 400mm – 939 mb; 

· Ø 200mm  -  116,5 mb;

· Studnie Ø 1400 mm  -  18 szt.;

· Studnie Ø 1200mm  - 4 szt.

· Przewierty – 312 mb; 

· Rury ochronne  AROTA  Ø 100mm  - 39 mb;

· Rury  ochronne  stalowe Ø 150mm  - 24 mb.  

b) przyłącza  do  studzienek  kanalizacyjnych (w granicy pasa  drogowego) 

· Ø 160 mm  o długości   550,5 m  (83 szt.) ;

      Ze  względu  na  wykonanie  nowej  nawierzchni  asfaltowej  na  drodze  powiatowej  w 

     Kościelcu   na ulicy  Wolności  przez  G.D.D.K.i A  w  Katowicach,  Wykonawca  kanalizacji 

     sanitarnej  jest   zobowiązany  wykonać  wyłącznie  podbudowę  pod  ww  nawierzchnię.

    ( nie ujmować w kosztorysach ofertowych pozycji : 22, 23, 24, 25)

      Szczegółowy  zakres  robót  przedstawia  załączona  dokumentacja  projektowa.

Zamawiający  dopuszcza  ujęcie w ofercie a następnie  zastosowanie innych ( równoważnych)  materiałów i  urządzeń niż podanych w projekcie technicznym   pod  warunkiem  zapewnienia parametrów nie  gorszych niż określone w projekcie i zgodności z PN.

ZAMAWIAJĄCY  na podstawie  wykonanej  dokumentacji  geotechnicznej  dla posadowienia kanalizacji  sanitarnej w ul. Wolności w  Kościelcu  informuje, iż na odcinku od studzienki nr 59 do studzienki nr  205  wykonano  3 sondy badawcze (nr 15,  16,  17)  które stwierdziły wyłącznie piaski i  gliny bez wód  gruntowych.

10. Istotne  dla  Zamawiającego postanowienia,  zostaną  wprowadzone do  treści zawieranej 

      umowy  wraz z wysokością  kar umownych z  tytułu niewykonania  lub  nienależytego  

      wykonania umowy. 

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty  ponosi  Wykonawca.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.  Skutki  finansowe jakichkolwiek błędów  w  dokumentacji projektowej obciążają  w tym     przypadku Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę  zamówienia.

14.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją   

 techniczną i sztuką budowlaną . 
15.  ZAMAWIAJĄCY  ZOBOWIĄZUJE   OFERENTÓW  DO  ZAPOZNANIA  I  SPRAWDZENIA   W  

       TERENIE  PANUJACYCH   WARUNKÓW   WYKONANIA  ZAMÓWIENIA   NA  DRODZE  

       POWIATOWEJ.

W  związku  z  modernizacją  wiaduktu  nad  torami  w  Rudnikach  i  jego  zamknięciem  dla  ruchu  kołowego  będzie  prowadzony  objazd  na  drodze  krajowej  DK-91 z  Kłomnic  do  Częstochowy  przez  Rudniki (ul. Stalowa)  i  Kościelec  (ul. Wolności ). 

   16.   Nie zamierza się zwoływać zebrania  Wykonawców.

ROZDZIAŁ  XIV.        MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT
1. Oferty  należy składać  w  sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny  ul. Wolności 87 w terminie    

     do dnia  22  sierpnia  2007r do godz. 9:00. 

2.   Oferty , które wpłyną po przekroczeniu tego terminu zostaną zwrócone bez otwierania , 

      po  upływie terminu  przewidzianego na  wniesienie protestu.

3.  Otwarcie  ofert :

                               a)   Oferty zostaną otwarte komisyjnie w sali nr 7   Urzędu  Gminy  

                                      Rędziny    w dniu :    22 sierpnia  2007r  o godz.  10:00.

b) otwarcie ofert jest jawne;

c) bezpośrednio przed otwarciem  ofert  Zamawiający  poda kwotę jaką  zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zadania;

d) podczas  otwarcia  ofert   (część jawna) Zamawiający  ogłosi nazwy  firm oraz adresy  Wykonawców i ceny  ofert,

ROZDZIAŁ  XV.        OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  OFERTY
1.    Wykonawca  zobowiązany  jest  obliczyć cenę  oferty na  podstawie  opisu  przedmiotu   

      zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z  realizacji    

      przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

2.   Cena ofertowa powinna być podana  z 7 % podatkiem VAT.

3.   Dla porównania ofert będzie brana pod uwagę cena  brutto.

4.   Zamawiający  poprawi  omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  oferty  - w sposób   określony w 

      art. 88 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ  XVI.        INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH    

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie dokonywane w złotych polskich. 

ROZDZIAŁ  XVII.       OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  

                                   KIEROWAŁ   PRZY  WYBORZE  OFERTY 

       1.  Do  oceny  ofert   zakwalifikowanych  jako  nieodrzucone  Zamawiający  przyjął kryterium 

           określone w ogłoszeniu o przetargu ze  wskazaniem jego  znaczenia.

       2.  Ustala  się  następujące  kryterium  oceny  ofert  i  jego  znaczenie :

	l.p.    l.p.
	OPIS  KRYTERIÓW  OCENY
	     ZNACZENIE

	  1.
	CENA  ( koszt wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia)


	         100%


2. Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą,  która jednocześnie  uzyska  najwyższą   

       ilość  punktów  wg poniższego  sposobu oceny oferty.

3. Oferta  najtańsza spośród  ofert  nieodrzuconych  otrzyma 100 pkt.  

      Pozostałe proporcjonalnie mniej  wg  wzoru :

Cn / Cb x 100 x 100%  =  ilość  punktów

gdzie: 

Cn         –      najniższa cena spośród  ofert nieodrzuconych;

Cb         -       cena oferty rozpatrywanej;

100       –      wskaźnik  stały;

100%    -       procentowe znaczenie kryterium  ceny.

ROZDZIAŁ  XVIII.   INFORMACJE DODATKOWE 

1.   O  wyborze  oferty   Zamawiający  zawiadamia niezwłocznie Wykonawców którzy ubiegali się o 

      udzielenie zamówienia, podając  jednocześnie nazwę i adres Wykonawcy,  którego ofertę 

      wybrano  oraz jego  cenę .

2.   Zamawiający zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż    

      7 dni od  dnia  przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  ale przed upływem terminu 

      związania z ofertą.

3.   Jeżeli  Wykonawca, którego oferta została  wybrana,  uchyla się od zawarcia  umowy  w 

      sprawie  zamówienia publicznego,  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą spośród   

      pozostałych   ofert  bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą  przesłanki o 

      których   mowa   w art. 93 ust.1 PZP.

ROZDZIAŁ  XIX.   ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY.

1.   Wykonawca,  którego  oferta zostanie uznana  za  najkorzystniejszą,  zobowiązany  zostanie        

      przed podpisaniem umowy  do  złożenia – wniesienia  zabezpieczenia należytego 

      wykonania umowy.

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu  niewykonania  lub nienależytego wykonania  

      umowy. 

3.   Zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy ustala się   w wys.10 %  ceny  podanej w  ofercie.         

4.   Zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy może  być wnoszone wg wyboru  Wykonawcy w   

       jednej lub  kilku  następujących formach :

· pieniądzu;

· gwarancjach bankowych ;

· poręczeniach  bankowych;

· poręczeniach SKOK z tym że zabezpieczenie kasy jest zawsze zabezpieczeniem  pieniężnym

· gwarancjach ubezpieczeniowych;

· poręczeniach udzielanych  zgodnie z art. 148 ust.1 ppkt.5 ustawy PZP.

5.   Zamawiający  nie wyraża zgody  na  inne  formy  wnoszenia  zabezpieczenia. 

6.   Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii związanych z zabezpieczeniem zostały  zamieszczone w  

     projekcie  umowy  [zał. Nr 1 ].

7.   Całość zabezpieczenia  [100%]   zostanie wniesione najpóźniej  w dniu zawarcia    

      umowy .

8.    70%  zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót ;  

       pozostała część [30%]   zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 

       gwarancji.

ROZDZIAŁ  XX.     PROJEKT  UMOWY

Projekt umowy jest przedstawiony w zał. Nr 1.
ROZDZIAŁ  XXI.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY  PRAWNEJ
     Wykonawcom , których  interes  prawny w uzyskaniu zamówienia  doznał  lub może  doznać     

     uszczerbku  w  wyniku  naruszenia przez   Zamawiającego zasad określonych w ustawie 

     PZP,  przepisach  wykonawczych oraz  SIWZ   przysługuje  protest  przewidziany w dziale VI 

    ustawy    PZP  zgodnie z art. 179-183 PZP.

ROZDZIAŁ  XXII.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE    
1.   Przyszłe zobowiązania  Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa – zał. nr 1.

2.  Zamawiający  nie  przewiduje aukcji  elektronicznej.

3.   W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej specyfikacji  mają  zastosowanie  przepisy  

      Ustawy   PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  i  przepisy Kodeksu   Cywilnego.

      4.   Integralną  częścią  niniejszej  specyfikacji  są następujące  załączniki :

           *   nr     1         projekt  umowy;

           *           2         wykaz  wymaganych  dokumentów

           *           3        druk     DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE;

     *          4         oświadczenie  zgodnie  z  art. 22 ust.  1;

           *           5        druk:      OFERTA;

     *          6         przedmiar  robot  

     *          7         dokumentacja techniczna.

     *          8         potwierdzenie  spełnienia  warunku pkt.  1.2 rozdz. VIII.

Opracował:                                                                                                                              Zatwierdził : 

.....................................                                                                                                          ......................................
PAGE  
1

