MODERNIZACJA  TERENÓW  REKREACYJNYCH  -  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  W  CENTRUM  OSIEDLOWYM  

W  RĘDZINACH  ul. BRONIEWSKIEGO

ZAKRES   PRAC  DO  WYKONANIA :

1. Demontaż  uszkodzonych  urządzeń :

· huśtawki -  szt. 3;

· ławki  -  szt. 2.

2. Budowa  nowego  ogrodzenia  placu  zabaw – ogrodzenie  systemowe  firmy  Beakert typu  NYLOFOR  3D  wys. 1,5m kompletne – dług. 90 mb. ;

3. Zakup  i  montaż  zestawu  zabawowego firmy  NOVUM  (zestaw nr 14)  wraz  z  jednokrotną  impregnacją  drewna ;

4.  Renowacja  istniejących  urządzeń :

· naprawa  huśtawek – szt. 2;

· wymiana  siedzisk  huśtawek i karuzeli   - 14 kpl;

· montaż  łańcuszków do huśtawek  -  7 szt.;

· montaż  2 kpl. elementów   huśtawki drewnianej (łańcuch + opona);

· podmurowanie  piaskownicy  z  bloczków betonowych (16m x 0,3m ) wraz z  uzupełnieniem  tynku c/w  - 10 m2;

· wymiana  piasku w piaskownicach  (ok. 10 m3)

· wymiana desek w piaskownicach – 24 mb grub. 1”;

· naprawa  3 szt.  ławek   (wymiana  desek)

5. Zakup  i  montaż  nowych urządzeń  zabawowych :

· Huśtawka  wagonowa classic  firmy  INTERFLORA  -  szt 1;

· Konik – sprężynowiec  classic  firmy  j.w.  -  szt. 2

6. Zakup  i  montaż  :

· Ławka  typu  PRAGA  firmy  KOMSERWIS  (kod 01205)  -  szt. 4;

· Kosz  na  śmieci  typu PASAŻ  firmy  KOMSERWIS  (kod  03305)  -  szt. 2.

